## LCAC_V7_Console_IT
IT |  |  |  |  | NOMI DEI MODELLI
[5 empty] | V7LI-12WiFiR/U7RS-12 | V7LI-18WiFiR/U7RS-18
SPECIFICATIONS |  | Capacità di raffreddamento(Btu/h) |  |  | 12.000 (2.600-14.500) | 17.000 (9.000-19.000)
|  | Capacità di raffreddamento (kWatt) |  |  | 3.52 (0.76-4.25) | 4.98 (2.64-5.57)
|  | Capacità di riscaldamento (Btu/h) |  |  | 13.000 (1.550-16.000) | 18.000 (7.500-21.500)
|  | Capacità di riscaldamento(kWatt) |  |  | 3.81 (0.45-4.69) | 5.28 (2.20-6.30)
|  | Efficienza stagionale (In conformità alla EN14825) | Raffreddamento | Pdesign (kW) | 3.5 | 5.0
|  |  |  | Classe energetica | A++ | A++
|  |  |  | SEER | 7.3 | 6.7
|  |  | Riscaldamento (Zona Centrale) | Pdesign (kW) | 2.6 | 4.0
|  |  |  | Classe energetica | A+ | A+
|  |  |  | SCOP | 4.0 | 4.0
|  |  | Riscaldamento (Zona Calda) | Pdesign (kW) | 3.4 | 5.0
|  |  |  | Classe energetica | A+++ | A++
|  |  |  | SCOP | 5.5 | 5.0
|  | Tensione/Frequenza/Fase(V/Hz/Ph) |  |  | 220-240/50/1 | 220-240/50/1
|  | Ingresso corrente (A) |  | Raffreddamento | 4.5 (1.40-5.90) | 6.7 (2.95-8.70)
|  |  |  | Riscaldamento | 4.4 (1.25-5.95) | 6.4 (2.75-8.50)
|  | Potenza in ingresso(kW) |  | Raffreddamento | 1.00 (0.17-1.35) | 1.50 (0.65-1.95)
|  |  |  | Riscaldamento | 0.98 (0.15-1.30) | 1.42 (0.60-1.90)
|  | Volume del flusso d’aria (alto/medio/basso) (m3/h) |  |  | 512/480/370 | 560/480/400
|  | Livello sonoro [dB(A)] |  | Unità interna (Basso/Medio/Alto) | 21/27/34/37 | 24/32/38/41
|  |  |  | Unità esterna | 54 | 55
|  | Livello di Potenza sonora [dB(A)] |  | Unità interna/esterna | 55/63 | 56/64
|  | Cavo di alimentazione Esterno / Fusibili (Νοxmm2)/(Α) |  |  | 3x2.5 / 1x16 | 3x2.5 / 1x16
|  | Cavi di segnale(Noxmm2) |  |  | 4x1.5 | 4x1.5
|  | Dimensioni (LxPxA) (mm) |  | Unità interna | 794x206x621 | 794x206x621
|  |  |  | Unità esterna | 765x303x555 | 805x330x554
|  | Peso netto (kg) |  | Unità interna/esterna | 14.9/26.6 | 14.9/32.5
|  | Tipo di compressore |  |  | ROTATIVO | ROTATIVO
|  | Linea (tubo) del liquido ¦ Linea (tubo) del gas |  |  | 1/4” ¦ 3/8” | 1/4” ¦ 1/2”
|  | Refrigerante/Carica (g) |  |  | R32/710 | R32/1.150
|  | Intervallo di temperatura di funzionamento in (°C) Raffreddamento/Riscaldamento |  |  | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24
CARATTERISTICHE | PRINCIPALE USP | Doppia uscita d'aria
| 2nd USP | Controller con programmazione settimanale (opzionale)
| 3rd USP | Wi-Fi Ready
| 4th USP | Funzione Follow Me
| 5th USP | ECO Modalità
| Funzioni Aggiuntive | Hotel Menu
Controller centrale (opzionale)
Remote On/Off (opzionale)
Sistema per la gestione integrata degli edifici (BMS)
Funzione GEAR
Funzione iClean
Rivestimento anticorrosivo dorato (Golden Fin)
Riscaldamento a 8°C
Impostazione On/Off della ventola
Uscita di notifica degli errori integrata sulla scheda madre
Timer di 24 ore
Modalità Silent
Modalità Sleep
Modalità di funzionamento Turbo
Telecomando Smart
Funzione Delay - Programmazione ritardata (funzione opzionale ed integrata nel Controller con programmazione settimanale)
Blocco di funzionamento delle modalità di riscaldamento/raffreddamento (funzione opzionale ed integrata nel Controller con programmazione settimanale)
Funzione di disattivazione dei comandi del Telecomando (funzione opzionale ed integrata nel Controller con programmazione settimanale)
Funzione di offset della temperatura
Funzione di preriscaldamento intelligente
Elevata capacita' di raffreddamento anche a basse temperature -15°C
Elevata capacita' di riscaldamento anche a basse temperature -15°C
Funzione di Auto-Diagnosi
Funzione di avviamento automatico (Auto-Restart)
Tecnologia di rilevazione di perdita del refrigerante
All DC Inverter Tecnologia
Refrigerante R32 ECO