## Sheet2
PASSION ECO
Μοντέλο |  |  | P9MVI32-09WiFi/ | P9MVI32-12WiFi/ | P9MVI32-18WiFi/ | P9MVI32-24WiFi/
|  |  | P9MVO32-09 | P9MVO32-12 | P9MVO32-18 | P9MVO32-24
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) |  |  | 9000 | 12000 | 18000 | 25000
Θερμική Απόδοση (Btu/h) |  |  | 10000 | 14000 | 19000 | 26000
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (Btu/h) |  |  | (4.100-11.700) | (4.800-15.600) | (6.700-21.200) | (10.400-28.800)
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (kWatt) |  |  | 2.63(1.20-3.43) | 3.51(1.40-4.57) | 5.27(1.96-6.21) | 7.32(3.04-8.44)
Εύρος Θερμικής Απόδοσης (Btu/h) |  |  | (2.800-13.200) | (3.000-17.500) | (4.400-23.800) | (7.100-32.200)
Εύρος Θερμικής Απόδοσης (kWatt) |  |  | 2.93(0.82-3.87) | 4.10(0.87-5.12) | 5.56(1.28-6.97) | 7.62(2.08-9.44)
Εποχιακή Απόδοση | Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.6 | 3.5 | 5.3 | 7.
(Σύμφωνα |  | Eνεργειακή Κλάση | A++ | A++ | A++ | A++
με ΕΝ14825) |  | SEER | 6.8 | 6.3 | 7.1 | 6.6
|  | Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 134 | 194 | 261 | 387
| Θέρμανση | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 2.4 | 2.5 | 4.0 | 5.5
| (Μέση Ζώνη) | Eνεργειακή Κλάση | A+ | A+ | A+ | A+
|  | SCOP | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0
|  | Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 840 | 875 | 1400 | 1925
| Θέρμανση | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) | 3.0 | 3.2 | 4.5 | 7.0
| (Θερμή Ζώνη) | Eνεργειακή Κλάση | A+++ | A+++ | A+++ | A+++
|  | SCOP | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.1
|  | Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτos) | 824 | 862 | 1235 | 1922
Τάση/ Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) |  |  | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (Α) |  | Ψύξη | 3.3(0.4-6.0) | 5.4(0.5-7.6) | 6.5(0.7-9.7) | 9.8(1.0-13.1)
|  | Θέρμανση | 3.4(0.6-5.7) | 5.1(0.7-8.0) | 6.0(1.0-10.1) | 9.2(1.4-13.7)
Κατανάλωση (W) |  | Ψύξη | 770(100-1.320) | 1.250(110-1.740) | 1.500(150-2.220) | 2.260(230-3.010)
|  | Θέρμανση | 780(140-1.380) | 1.170(150-1.830) | 1.390(220-2.330) | 2.110(330-3.150)
Παροχή Αέρα (m3/h) (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) |  |  | 486/433/329 | 550/490/360 | 810/720/550 | 1.050 /970/650
Στάθμη θορύβου |  | Εσωτερική Μονάδα | 21/29/34/41 | 23/30/37/41 | 24/33/41/45 | 27/35/44/46
(dB(A)) |  | (Αθόρυβη/Χαμηλή/
Μέση/Υψηλή)
|  | Εξωτερική Μονάδα | 55 | 55 | 57 | 59
Ηχητική Ισχύς |  | Εσωτερική Μονάδα | 53 | 54 | 57 | 59
(dB(A)) |  | Εξωτερική Μονάδα | 59 | 61 | 62 | 65
Τύπος Συμπιεστή |  |  | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY
Γραμμή Υγρού ¦ Γραμμή Αερίου |  |  | 1/4"/3/8'' | 1/4"/3/8'' | 1/4"/1/2'' | 3/8"/5/8"
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας |  |  | 3x1.5/10 | 3x1.5/10 | 3x1.5/10 | 5x2.5/16
(No x mm2) / Aσφάλειες Τήξηs (A)
Καλώδια Εντολών (No x mm2) |  |  | 5x1.5 | 5x1.5 | 5x1.5 | 5x1.5
Διαστάσεις |  | Εσωτερική Μονάδα | 717x193x302 | 805x193x302 | 964x222x325 | 1.106x232x342
MxBxY(mm) |  | Εξωτερική Μονάδα | 770x300x555 | 770x300x555 | 800x333x554 | 845x363x702
Καθαρό Βάρος (kg) |  | Εσωτερική/ Εξωτερική | 7.5/26.4 | 8.2/26.5 | 10.8/37.0 | 14.3/48.0
Ψυκτικό Υγρό |  |  | R32/700g | R32/800g | R32/1.250g | R32/1.600g
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (ºC) |  | Ψύξη | −15—50 | −15—50 | −15—50 | −15—50
|  | Θέρμανση | −15—30 | −15—30 | −15—30 | −15—30