## Sheet2
Μοντέλο |  |  |  | P6MVI-09WFR/ P6MVO-09 | P6MVI-12WFR/ P6MVO-12 | P6MVI-18WFR/ P6MVO-18 | P6MVI-24WFR/ P6MVO-24
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) |  |  |  | 9.000 (4.000-11.300) | 12.000 (4.300-15.200) | 18.000 (6.500-20.900) | 24.000 (9.100-26.900)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt) |  |  |  | 2.64 (1.17-3.31) | 3.52 (1.26-4.45) | 5.28 (1.91-6.13) | 7.03 (2.67-7.88)
Θερμική Απόδοση (Btu/h) |  |  |  | 10.000 (2.800-12.700) | 13.000 (3.640-16.600) | 19.000 (4.870-23.000) | 26.000 (7.100-31.200)
Θερμική Απόδοση (kWatt) |  |  |  | 2.93 (0.82-3.72) | 3.81 (1.07-4.87) | 5.57 (1.43-6.74) | 7.62 (2.08-9.14)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14825) | Ψύξη | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) |  | 2.6 | 3.5 | 5.3 | 7.0
|  | Ενεργειακή Κλάση |  | A++ | A++ | A++ | A++
|  | SEER |  | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.4
|  | Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος) |  | 134 | 183 | 273 | 383 | Wifi Ready
| Θέρμανση (Μέση Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) |  | 2.4 | 2.6 | 4.4 | 5.6 | Ρύθμισε το κλιματιστικό σου απ' όπου και βρίσκεσαι. Μέσω μιας "έξυπνης" συσκευής Smartphone ή Tablet & την εφαρμογή Invmate II - την οποία μπορείς να κατεβάσεις δωρεάν από τα Google Play & App Store. Απέκτησε τον έλεγχο του κλιματιστικού σου, εξοικονόμησε ενέργεια και απόλαυσε την ιδανική θερμοκρασία χώρου.
|  | Ενεργειακή Κλάση |  | A+ | A+ | A+ | A+
|  | SCOP |  | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.0
|  | Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος) |  | 820 | 820 | 1467 | 1960
| Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) | Φορτίο Σχεδιασμού (kW) |  | 3.0 | 3.0 | 4.7 | 7.2 | Υπερδύναμος Ιονιστής
|  | Ενεργειακή Κλάση |  | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | Ο Υπερδύναμος Ιονιστής παράγει θετικά και αρνητικά ιόντα. Αυτά με τη σειρά τους αποβάλλουν μεγάλη ποσότητα ενέργειας που εξαλείφει μυρωδιές, σκόνη και καπνό, δημιουργώντας καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα.
|  | SCOP |  | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.2
|  | Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος) |  | 824 | 824 | 1219 | 1938
Τάση/ Συχνότητα/ Φάση (V/Hz/Ph) |  |  |  | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA
Ρεύμα Λειτουργίας (Α) |  | Ψύξη |  | 3.5(0.4-5.5) | 5.0(0.5-7.5) | 7.1(0.7-10.2) | 10.0(1.0-13.2) | Απομακρύνει ακόμα και την πιο μικρή ποσότητα σκόνης από τον αέρα. Ακόμα, αποβάλλει τα μιρκόβια μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες αλλεργιών και ασθενειών, διασφαλίζοντας καθαρ'ο αέρα στο δωμάτιο.
|  | Θέρμανση |  | 3.5(0.6-5.7) | 4.6(0.7-7.6) | 6.5(1.0-10.5) | 10.0(1.3-14.2)
Κατανάλωση (W) |  | Ψύξη |  | 816(100-1.270) | 1.153(110-1.720) | 1.633(150-2.350) | 2.306(230-3.030) | Follow Me
|  | Θέρμανση |  | 811(140-1.330) | 1.055(170-1.740) | 1.500(230-2.400) | 2.302(310-3.270) | Ένας έξυπνος αισθητήρας είναι τοποθετημένος στο τηλεχειριστήριο. Όταν η iFeel λειτουργεία ενεργοποιηθεί, η ρυθμισμένη θερμοκρασία θα παραμείνει ακόμα και αν απομακρυνθείτε εσείς και το τηλεχειριστήριο, προσφέροντας παραπάνω άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας.
Παροχή Αέρα (m3/h) (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) |  |  |  | 472/360/254 | 563/497/224 | 870/730/500 | 1.176/921/446
Στάθμη Θορύβου (dB(A)) |  | Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) |  | 21/28/35/40 | 24/33/40/41 | 27/34/43/45 | 28/35/45/47
|  | Εξωτερική Μονάδα |  | 55 | 56 | 58 | 61 | Κεντρικός Έλεγχος
Ηχητική Ισχύς (dB(A)) |  | Εσωτερική Μονάδα |  | 53 | 52 | 59 | 61 | Επιλέξτε μεταξύ μεγάλου εύρους ελέγχων, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Συγκέντρωση (μέχρι και 64 εσωτερικές μονάδες), κεντρική οθόνη ελέγχου, ενσύρματο τηλεχειριστήριο με οθόνη αφής, Wifi και πολλά άλλα.
|  | Εξωτερική Μονάδα |  | 58 | 59 | 64 | 65
Τύπος Συμπιεστή |  |  |  | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY
Γραμμή Υγρού ¦ Γραμμή Αερίου |  |  |  | 1/4” ¦ 3/8” | 1/4” ¦ 3/8” | 1/4” ¦ 1/2” | 3/8” ¦ 5/8” | Good Design Award
Παροχικά Καλώδια Εξωτερική Μονάδας (No x mm2)/ Ασφάλειες Τήξης (Α) |  |  |  | 3x1.5/10 | 3x1.5/10 | 3x2.5/16 | 3x2.5/16 | Το Passion Pro βραβεύτηκε στον διαγωνισμό Good Design Award 2015. Ο καινοτόμος σχεδιασμός και η μοναδική κατασκευή του Passion Pro είναι τα στοιχεία αυτά που το εξέλεξαν νικητή.
Καλώδια Εντολών (No x mm2) |  |  |  | 5x1.5 | 5x1.5 | 5x1.5 | 5x1.5
Διαστάσεις MxYxΠ(mm) |  | Εσωτερική Μονάδα |  | 717x193x302 | 805x193x302 | 964x222x325 | 1.106x232x342
|  | Εξωτερική Μονάδα |  | 770x555x300 | 800x554x333 | 800x554x333 | 845x702x363
Καθαρό Βάρος |  |  | Εσωτερική/ Εξωτερική (kg) | 7.0/26.6 | 7.7/29.1 | 10.1/37.8 | 13.2/48.4
Ψυκτικό Υγρό |  |  |  | R410A/800g | R410A/950g | R410A/1.480g | R410A/2.000g
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (oC) |  | Ψύξη |  | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50
|  | Θέρμανση |  | -15~30 | -15~30 | -15~30 | -15~30