## GR
GR |  |  | MODEL NAME
RS-WUI-08L
SPECIFICATIONS |  | Ικανότητα Αφύγρανσης (Λίτρα/24 Ώρες) | 8
|  | Κατανάλωση* (W) | 30/330/650
|  | Στάθμη Θορύβου [dB(A)] | 38
|  | Παροχή Αέρα (m3/h) | 90/120/150
|  | Δοχείο Νερού (Λίτρα) | 2.5
|  | Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (mm) | 537 x 358 x 213
|  | Καθαρό Βάρος (kg) | 8.8
|  | Ψυκτικό Υγρό | -
|  | Θερμοκρασία Χώρου (°C) | 1-35
|  | Επιφάνεια χώρου με μέση υγρασία 50-60% (m2) | 100
FEATURES | MAIN USP | Τεχνολογία Zeo Gen
| 2nd USP | Τεχνολογία Ultraviolet τυπου C & Ιονιστής
| 3rd USP | Χρωματικές ενδείξεις για το επίπεδο υγρασίας
| 4th USP | Λειτουργία ECO
| 5th USP | Ενίσχυση θέρμανσης
Έξυπνη Αφύγρανση
Wi-Fi
Αυτόματη Κίνηση Περσίδας
Παιδικό Κλείδωμα
Αθόρυβη λειτουργία
Λειτουργία Turbo
Χρονοδιακόπτης 8 ωρών
Αυτόματη επανεκκίνηση
Δοχείο με ένδειξη στάθμης νερού
Hχητική ειδοποίηση γεμάτου δοχείου νερού
Προστασία υπερχείλισης
Συνεχής αφύγρανση
Συνεχής αποστράγγιση
Φίλτρο σκόνης αέρα
Αυτoδιάγνωση βλαβών
*σε συνθήκες (26.7℃ 60%ΣΥ)
Κατανάλωση 30W λειτουργία ανεμιστήρα / 330W λειτουργία ECO / 650W λειτουργία TURBO

## EN
EN |  |  | MODEL NAME
RS-WUI-08L
SPECIFICATIONS |  | Dehumidifying Capacity (L/24 hours) | 8
|  | Power Consumption* (W) | 30/330/650
|  | Noise Level [dB(A)] | 38
|  | Airflow Volume (m3/h) | 90/120/150
|  | Water Tank (L) | 2.5
|  | Dimensions (HxWxD) (mm) | 537 x 358 x 213
|  | Net Weight (kg) | 8.8
|  | Refrigerant | -
|  | Room Temperature (°C) | 100
FEATURES | MAIN USP
2nd USP
3rd USP
4th USP
5th USP
other features
*In conditions of 26.7°C & 60%RH

## RO
RO |  |  | MODEL NAME
RS-WUI-08L
SPECIFICATIONS |  | Capacitate de dezumidificare | 8
|  | Consum* (W) | 30/330/650
|  | Nivel zgomot [dB(A)] | 38
|  | Debit aer (Mare/Mediu/Mic) (m3/h) | 90/120/150
|  | Capacitate rezervor apa (L) | 2.5
|  | Dimensiuni (IxLxA) (mm) | 537 x 358 x 213
|  | Greutate neta (kg) | 8.8
|  | Agent frigorific | -
|  | Temperatura incaperii (°C) | 100
FEATURES | MAIN USP
2nd USP
3rd USP
4th USP
5th USP
other features
*26.7℃ 60%RH- nivel umiditate relativa