## GR
GR |  |  | MODEL NAME
SMR-25L
SPECIFICATIONS |  | Ικανότητα Αφύγρανσης (Λίτρα/24 Ώρες) | 25
|  | Κατανάλωση* (W) | 247
|  | Στάθμη Θορύβου [dB(A)] | 39
|  | Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m3/h) | 205/180/125
|  | Δοχείο Νερού (Λίτρα) | 4.0
|  | Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (mm) | 454x526x287
|  | Καθαρό Βάρος (kg) | 15.8
|  | Ψυκτικό Υγρό | R290
|  | Θερμοκρασία Χώρου (°C) | 5-35
FEATURES | MAIN USP | Μοναδικός Σχεδιασμός
| 2nd USP | Έξυπνος Αισθητήρας Στεγνώματος Ρούχων
| 3rd USP | Αντιβακτηριδιακή Προστασία
| 4th USP | 4D Κίνηση Περσίδων
| 5th USP | Μεγάλο Δοχείο Νερού 4L
Χαμηλή Στάθμη Θορύβου
Χρονοδιακόπτης 8 ωρών
Παιδικό Κλείδωμα
Πάνελ Αφής
Ροδάκια για εύκολη μεταφορά
Αυτόματη επανεκκίνηση
Οθόνη με ένδειξη υγρασίας χώρου
Δοχείο με ένδειξη στάθμης νερού
Hχητική ειδοποίηση γεμάτου δοχείου νερού
Προστασία υπερχείλισης
Συνεχής αφύγρανση
Συνεχής αποστράγγιση
Φίλτρο καθαρισμού αέρα
Έξυπνη αποπάγωση
Αυτοδιάγνωση βλαβών
Με συμπιεστή
Προστασία συμπιεστή
Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού
Φιλικό στο περιβάλλον ψυκτικό R290
Εύρος λειτουργίας αφύγρανσης 5℃-35℃
2 προγράμματα Στεγνώματος Ρούχων
*σε συνθήκες (26.7℃ 60%ΣΥ)

## EN
EN |  |  | MODEL NAME
SMR-25L
SPECIFICATIONS |  | Dehumidifying Capacity (L/24 hours) | 25
|  | Power Consumption* (W) | 247
|  | Noise Level [dB(A)] | 39
|  | Airflow Volume (High/Medium/Low) (m3/h) | 205/180/125
|  | Water Tank (L) | 4.0
|  | Dimensions (HxWxD) (mm) | 454x526x287
|  | Net Weight (kg) | 15.8
|  | Refrigerant | R290
|  | Room Temperature (°C) | 5-35
FEATURES | MAIN USP | Clothes Drying Smart Sensor
| 2nd USP | Antibacterial Protection
| 3rd USP | 4D Swing Louver
| 4th USP | Large Water Tank
| 5th USP | Low Noise Level
| other features | Touch Panel
Child Lock
8-hour Timer
Casters for easy mobility
Auto Restart
Ambient humidity display
Tank with water level indication
Full water tank warning sound
Overflow protection
Continuous Dehumidification
Continuous Drainage
Filter air cleaning
Smart Defrosting
Auto Error diagnosis
With compressor
Compressor protection
Leakage Detection
Eco-Friendly Refrigerant R290
Dehumidification range from 5°C-35°C
2 Clothes Drying Programs
*In conditions of 26.7°C & 60%RH

## RO
RO |  |  | MODEL NAME
SMR-25L
SPECIFICATIONS |  | Capacitate de dezumidificare | 25
|  | Consum* (W) | 247
|  | Nivel zgomot [dB(A)] | 39
|  | Debit aer (Mare/Mediu/Mic) (m3/h) | 205/180/125
|  | Capacitate rezervor apa (L) | 4.0
|  | Dimensiuni (IxLxA) (mm) | 454x526x287
|  | Greutate neta (kg) | 15.8
|  | Agent frigorific | R290
|  | Temperatura incaperii (°C) | 5-35
FEATURES | MAIN USP | Senzor inteligent de uscare a hainelor
| 2nd USP | Protectie antibacteriala
| 3rd USP | 4D Miscarea flapsurilor
| 4th USP | Rezervor mare de apa
| 5th USP | Nivel scazut al zgomotului in timpul functionarii
| other features | Panou tactil
Blocare acces copii
Programator 8 Ore
Rotite pentru transfer usor
Auto Restart
Afisare umiditate ambientala
Rezervor de apa cu indicator de nivel
Sunet de avertizare pentru rezervor plin cu apă
Protectie la prea plin
Dezumidificare continua
Drenaj continuu
Filtru de curatare a aerului
Degivrare inteligenta
Autodiagnosticare a erorilor
Cu compresor
Protectie compresor
Detectare Scurgere Freon
Agent frigorific ecologic R290
Dezumidificare de la 5°C pana la 35°C
2 programe de uscare a hainelor
*26.7℃ 60%RH- nivel umiditate relativa